## Slide 1
device_connection_task_description.png
1 – 创建模型
云端
2 – 创建产品
3 – 设备注册
设备
6 – 设备登录
5 – 设备联网
4 – 实体设备出厂烧录
数据传输

## Slide 2
edge_connection_task_description.png
云端
1 -创建模型网关、子设备
2 -创建产品网关、子设备
3 -创建网关、子设备实例
4 – 网关设备出厂烧录
数据传输
Edge
8 - 子设备通过网关代理登录
7 - 添加拓扑
6 - 网关登录
5 - 网关联网
子设备
数据传输

## Slide 3
device_connection_methods.png
API Gateway
EnOS Cloud
App
IoT Hub
App
App
App
App
…
Cloud Edge
Clusters
Cloud Edge
3rd Party
System
Device
3rd Party
System
Device
3rd Party
System
Device
1
4
3
2
MQTT/HTTP/CoAP
Device
registration
service
Device
registration
service
Proprietary
Protocol
with SN
Cloud Edge
Field Edge
Field Edge
MQTT/HTTP/CoAP
MQTT/HTTP/CoAP

## Slide 4
inverter_gateway.png
EnOS IoT Hub
Edge
逆变器
逆变器
逆变器
逆变器

## Slide 5
turbine_scada_gateway.png
EnOS IoT Hub
Edge
SCADA
SCADA
风机
风机
风机
风机

## Slide 6
2 - 通过OpenSSL在本地edge设备中生成CSR和钥匙。
0 - 定义模型、产品和创建设备。
3 - 调用EnOS API，通过CSR和钥匙生成证书。
4 - 将证书保存为文件（python为.pem文件，JAVA为.jks文件）
1 - 获得EnOS CA根证书
准备
证书操作步骤
certificate_preparation.png

## Slide 7
certificate_service_secure_communication_01.png
Edge
IoT Hub
EnOS CA
1a – 创建钥匙对和CSR文件
1b – 颁发证书
获取X.509证书
X.509证书
1c – 保存证书

## Slide 8
Edge
IoT Hub
EnOS CA
2b –创建设备
2e – 颁发证书
转发 X.509证书申请
X.509证书
2d – 激活设备
2a – 预配
2c – 创建钥匙对和CSR文件
OK
2f – 绑定证书
2g – 保存证书
X.509证书
激活设备，获取X.509证书
certificate_service_secure_communication_02.png

## Slide 9
Edge
IoT Hub
EnOS CA
3a – 验证IoT HuB
MQTT(数据)
3b – 验证设备
3c – 设备数据
3d – 配置或控制信号
通过X509证书进行TLS握手
MQTT(数据)
certificate_service_secure_communication_03.png

## Slide 10
certificate_service_secure_communication_04.png
Edge
IoT Hub
EnOS CA
4a – 撤销证书
OK
4b – 撤销证书和更新CRL

## Slide 11
secret_communication.png
Device
IoT Hub
b – 预配
MQTT(数据)
a – 创建设备
d – 设备数据
e – 配置或者控制信号
MQTT(数据)
f – 执行命令
c – 验证设备
钥匙和密码
登录。三元组productKey, deviceKey, deviceSecret
成功

## Slide 12
connection_scenario_2.2
设备注册
（静态）
设备
设备上线
上报数据
上报设备三元组
1.1
connection_scenario_1.1

## Slide 13
connection_scenario_2.3
IoT Hub仅返回一次deviceSecret
设备上报三元组
设备注册
（动态）
设备
设备上线
上报数据
设备上报productKey，
productSecret
1.2
connection_scenario_1.2

## Slide 14
connection_scenario_2.1
IoT Hub返回一次deviceSecret
设备上报三元组
设备注册
（动态）
设备
设备上线
上报数据
1.3
可插拔采集芯片
使用restful接口动态注册子设备，接口返回子设备三元组
connection_scenario_1.3

## Slide 15
connection_scenario_1.1
connection_scenario_2.2
子设备
添加拓扑关系
设备上线
上报数据
使用restful接口动态注册子设备，接口返回子设备三元组；
子设备由网关代理上线，上报子设备三元组
Edge网关
2.2

## Slide 16
connection_scenario_1.2
connection_scenario_2.1
子设备
添加拓扑关系
设备上线
上报数据
Edge网关
子设备由网关代理上线，
上报子设备三元组
2.1

## Slide 17
ota_lifecycle_management.png
新增固件
固件存储
对象存储并记录url地址
固件验证
批量升级
升级进度
版本追溯
固件删除
开始
结束
升级完成？
升级完成后，用户可选择删除
升级完成后，用户升级完成的任务不做任何处理
是
否
查看升级详情
重新验证
维护升级策略
删除新增固件
删除验证未通过的固件
删除存在升级缺陷的固件

## Slide 18
asset_tree.png
Tree 1
Asset 1
Node 1
Asset 2
Node 2
Asset 3
(Device)
Node 3
Tree 2
Asset 1
Node 4
Node 5

## Slide 19
cloud_pushed_ota_process.png
设备（OTA服务 Client端）
OTA服务Server端
EnOS控制台
1. 设备上报当前固件版本
2. 通过控制台添加固件，对设备发送固件升级要求
/sys/${productkey}/${devicekey}/ota/device/inform
4. 设备端上报升级进度信息
5. 控制台显示固件升级进展
6.通过HTTPS协议根据固件url下载固件
7. 设备端完成升级，上报最新固件版本
8. 控制台显示升级成功
3. 下发固件的url给设备端
/sys/${ProductKey}/${DeviceKey}/ota/device/upgrade
/sys/${productkey}/${devicekey}/ota/device/progress
/sys/${productkey}/${devicekey}/ota/device/inform
MQTT协议
HTTPS协议
下载固件

## Slide 20
update_upon_request_ota.png
设备（OTA服务 Client端）
OTA服务Server端
EnOS控制台
1. 设备上报当前固件版本
2. 记录设备当前版本信息
2a. 控制台添加固件，创建批量升级任务 – 设备主动升级
3. 维护待升级设备列表
/sys/${productkey}/${devicekey}/ota/device/inform
4. 设备发布检查升级请求
/sys/${productkey}/${devicekey}/ota/device/getversion
5. 设备是否在待升级范围内
5a. 返回可升级的固件版本信息和URL
/sys/${productkey}/${devicekey}/ota/device/getversion_reply
6. 设备下载固件文件
7. 上报升级进度信息
/sys/${productkey}/${devicekey}/ota/device/progress
8. 显示固件升级进度
8a. HTTPS协议根据固件URL下载固件
9. 设备重启，指向新的固件分区
10. 设备完成升级，上报最新固件版本
/sys/${productkey}/${devicekey}/ota/device/inform
11. 控制台显示升级成功

## Slide 21
设备
应用
1. 创建产品，关联模型，获取产品的productKey、productSecret
2. 注册设备，获得设备的deviceSecret
3. 设备端开发，配置认证密钥：productKey、deviceKey、deviceSecret。使用一型一密方式接入的设备，此时只需配置productKey和deviceKey。
5. 设备请求连接，发送DTLS握手请求
9. 设备发起认证鉴权
11. Coap ACK消息
EnOS控制台
4. 设备上电，正常入网
6. 确认，建立安全加密通道
10. 鉴权通过，设备激活，设备上线
7. （可选）设备向EnOS发送查询请求获取deviceSecret
8. （可选）EnOS将deviceSecret包含在响应中发送给设备
coap_connection_process.png

## Slide 22
设备
应用
1. 创建产品，关联模型，获取产品的productKey、productSecret
2. 注册设备，获得设备的deviceSecret
3. 设备端开发，配置认证密钥：productKey、deviceKey、deviceSecret。
5. 设备发送鉴权请求，包含productKey、deviceKey以及数字签名
7. EnOS发送Coap ACK消息
EnOS控制台
4. 设备上电，正常入网
6. 鉴权通过，设备激活上线
coap_connection_process_non_dtls.png

## Slide 23
设备
应用
1. 设备上报数据
2. EnOS使用解析脚本，将二进制格式数据转换为JSON格式
3. EnOS存储数据
EnOS 控制台
4. EnOS发送响应，包含CoAP返回码，指示请求的状态
coap_upstream_flow_non_dtls.png

## Slide 24
设备
应用
1. 应用通过API设置测点或调用服务
2. EnOS 将JSON格式的测点设置或服务调用请求转换为二进制格式，并缓存。
3. 设备发送上行数据。
EnOS 控制台
4. EnOS将测点设置或服务调用请求，以Option形式包含在响应中
8. 设备执行测点设置或服务调用
10. EnOS记录执行结果
6. 设备发送请求，获取测点设置或命令
5. 设备响应超时或消息发送失败，EnOS再次发送响应。
11. 应用调用API查询设备执行测点设置或服务调用的结果
7. EnOS在响应中将下行指令包含在payload中
9. 设备将执行结果发送给EnOS
coap_downstream_flow_non_dtls.png

## Slide 25
第三方系统
应用
1. 创建产品，关联模型
2.为产品创建MQTT历史消息集成通道
4. 配置客户端初始化MQTT通道的相关参数
5. 建立MQTT连接
EnOS IoT Hub
7. 建立连接成功的响应
10. EnOS检查上传数据中的DeviceKey在该产品下是否存在，如果不存在，则会在日志中报错
8. 发布数据到历史数据集成topic
3. EnOS创建MQTT连接通道
6. 鉴权通过，订阅历史数据相关topic
9. （可选）如果上传的数据为透传的原始数据，则调用目标产品的解析脚本转换为JSON格式
11. 数据集成成功的响应
12. 用户可在控制台查看历史数据
historical_message_integration_mqtt.png

## Slide 26
cloud2cloud.png
设备
第三方云
数据转发应用
EnOS Cloud
摄取实时数据
新设备登录
监听主数据变更
调用API创建设备
返回设备创建结果
调用测点上传接口
0. 注册数据转发应用以获取用于调用API所需的服务账号
读取设备主数据信息
获得数据转发列表
抽取数据，转换格式
主数据映射

## Slide 27
控制器
传感器
传动装置
智能设备
模组
Antenna
EnOS cloud
IoT Hub
HTTP/MQTT/CoAP
smart_device.png
子设备
网关设备
MCU
模组
控制器
传感器
传动装置
Modbus/RS485/RS232/Zigbee/BLE
非智能设备连接模式
Antenna
EnOS cloud
IoT Hub
HTTP/MQTT/CoAP
non_smart_device.png
智能设备连接模式

## Slide 28
Device （符合ENOS标准的JSON-formatted data）-> Data Hub
Device (自定义格式) -> 云端解析器解析 -> Data Hub
IoT Hub
设备
EnOS标准JSON格式的数据
IoT Hub
设备
数据解析器
自定义格式的数据

## Slide 29
计划/设计
预配
服务
维护
退役
模型服务
资产树服务
设备预配服务
X.509证书服务
设备SDK
统计dashboard
告警服务
设备生命周期管理
固件空中升级服务

## Slide 30
coap_messageflow.png废弃
CoAP/UDP
DTLS
HTTPS
HTTPS
智能水表
(NB-IoT）
智能电表
(NB-IoT）
Telco eNodeB
IoT Cloud
CoAP/UDP
DTLS
核心网
核心网
核心网

## Slide 31
coap_messageflow.png
HTTPS
HTTPS
NB-IoT网络
IoT Cloud
CoAP/UDP
DTLS
核心网
应用
运营商核心网
设备
MCU
NB-IoT模块
SIM卡
NB-IoT模块

## Slide 32
HTTPS
HTTPS
NB-IoT网络
IoT Cloud
4 – 实体设备出厂烧录
设备
MCU
NB-IoT模块
SIM卡
NB-IoT模块
废弃

## Slide 33
运营商网络
CoAP
NB-IoT网络
运营商核心网
设备
运营商M2M管理平台
DECADA IoT Hub
应用
APIs